Оборудование для подготовки и очистки воды не подлежит обязательной сертификации, законодательством установлена иная форма подтверждения безопасности такой продукции – декларирование соответствия.

## Законодательство

До начала действия регламента Таможенного союза аппаратура по очистке воды подлежала обязательной сертификации в рамках требований российского законодательства.

Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды, сточных вод попадает в область регулирования технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», который утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823.

Степень безопасности определяется в процессе декларирования соответствия.

## Очистное оборудование, подлежащее декларированию соответствия

Среди оборудования для подготовки и очистки воды можно выделить следующие группы, при производстве которых обязательно зарегистрировать декларацию о соответствии:

- аппараты для дистилляции или ректификации (код ТН ВЭД ТС 8419 40 000 9);

- теплообменники (код ТН ВЭД ТС 8419 50 000 0);

- устройства для фильтрования или очистки воды (код ТН ВЭД ТС 8421 21 000 9).

Добровольная сертификация продукции и услуг

Неполный набор показателей, ориентированных в основном на не причинение вреда здоровью покупателей, зачастую уже не удовлетворяет современных потребителей, желающих наличия максимального информирования о качестве товара. Поэтому на фоне такой избирательности и с учётом перенасыщенности рынков товарами проведение всевозможных экспертиз, инспекций, испытаний и получение сертификатов на добровольной основе становится всё более востребованной услугой среди производителей, желающих приподнять свою продукцию на новый качественный уровень для проведения успешной конкурентоспособной борьбы на товарном рынке.

Главная особенность добровольной сертификации продукции заключается в возможности выбора параметров, заявляемых для контроля.

Безусловно, со стороны государства также выдвигаются определённые критерии и требования по изготовлению продукции и предоставлению услуг. Однако зачастую они направлены лишь на обеспечение минимального уровня качества. В подобных случаях и применяется добровольное тестирование товаров, как эффективный способ заявления о своей продукции с помощью прохождения необязательной с позиции законодательства, но при этом не менее официальной сертификации.

Главная особенность добровольной сертификации продукции, отличающая её от обязательной, заключается в возможности выбора параметров, заявляемых для контроля. Инициатор проведения проверки самостоятельно определяет качественные характеристики, которые должны быть сертифицированы. В любом случае результат пройденной проверки будет устанавливать соответствие продукции ТУ или ГОСТу, поскольку схемы и процедуры проведения обязательной и добровольной сертификации идентичны.

Добровольная сертификация осуществляется исключительно в системе ГОСТ Р. Это связано с тем, что Таможенным Союзом и действующими на его территории техрегламентами проведение процедуры добровольной сертификации не предусмотрено. Добровольный вид сертификации проводится в случаях, если на данную конкретную продукцию отсутствуют обязательные требования и нормы по безопасности и качеству.

Объектом добровольной сертификации может выступать продукция (услуги или процессы), не включённая в Перечень обязательной сертификации, а определена договорными отношениями или заявителем.